МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения

- Направление подготовки 08.03.01 Строительство

Профиль «Водоснабжение и водоотведение»

- Форма подготовки очная / заочная

курс 4 семестр 8/5 курс

лекции 18  час/16 час

практические занятия 18 час/20 час

лабораторные работы 18 час/-

в том числе с использованием МАО лек._ _/пр._ 18_/лаб._____ час.

всего часов аудиторной нагрузки 54 час /36 час

в том числе с использованием МАО 6 час/20 час

самостоятельная работа 90  час/108 час

в том числе на подготовку к экзамену 36 час/9 час

курсовая работа 8 семестр/ РГР 5 курс

зачет  не предусмотрен

экзамен 8 семестр/ 5 курс

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 по направлению Строительство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от  12.03.2015 г. №  201.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Инженерных систем зданий и сооружений, протокол № ___ от «      »                   2015 г.

Заведующий (ая) кафедрой, доцент Кобзарь А.В.

Составитель (ли): канд. техн. наук, профессор  Черненков В.П.

Оборотная сторона титульного листа РПУД

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от «_____» _________________ 20___ г.  № ______

Заведующий кафедрой _______________________   __________________

(подпись)                             (И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от «_____»  _________________ 20___ г.  № ______

Заведующий кафедрой _______________________   __________________

(подпись)                             (И.О. Фамилия)

Аннотация

Учебная дисциплина «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» разработана для студентов, обучающихся по направлению

подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Водоснабжение и водоотведение», относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана, является дисциплиной по выбору (индекс Б1.В.ДВ.4.1).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144/144 часа), в том числе, лекции 18/16 часов, лабораторные занятия 18/- часов, практические занятия 18/16 часов, самостоятельная работа студента 54/108 часа, контроль 36/9 часов. Форма контроля – экзамен. Предусмотрена курсовая работа/РГР.

Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре/5 курсе.

Дисциплина «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в ходе изучения

дисциплин «Математика», «Физика», «Электроснабжение с основами электротехники», «Информационные технологии и вычислительные методы

в строительстве», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества», «Насосные и воздуходувные станции», «Водоснабжение

и водопроводные сети», «Водоотведение. Очистка сточных вод», «Водоотведение. Канализационные сети», «Водоснабжение. Водозаборные

сооружения», «Водоснабжение. Очистка и обработка воды».

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:

- основные понятия об автоматике и автоматизации;

- элементы систем автоматического регулирования и их характеристики;

- основные понятия теории автоматического регулирования;

- первичные преобразователи, усилители, устройства управления, исполнительные механизмы и регулирующие органы;

- регуляторы и контроллеры;

- системы автоматического управления и диспетчеризация;

- автоматизация насосных станций;

- автоматизация водозаборных сооружений;

- автоматизация систем очитки и обработки воды.

Целью дисциплины «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» является: приобретение студентами знаний в области теоретических основ автоматики, а также овладение в систематизированном виде методами автоматизации систем водоснабжения и водоотведения, принципами составления схем автоматизации, технико-экономической оценки эффективности принимаемых решений, умением грамотно ставить задачи на автоматизацию систем водоснабжения и водоотведения, составлять функциональные и принципиальные схемы автоматизации, подбирать приборы и средства автоматизации на основе существующих каталогов и нормативной технической документации.

Задачами дисциплины «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» является: подготовка бакалавра, умеющего:

• разрабатывать схемы автоматизации технологических процессов в области водоснабжения и водоотведения;

• подбирать первичные преобразователи для контроля параметров технологических процессов по каталогам производителей;

• выбирать типы регуляторов в соответствии со свойствами объектов

регулирования;

• автоматизировать насосные станции, водозаборные сооружения, системы очитки и обработки воды;

• использовать современные средства автоматизации вычислительную технику в автоматизированных системах управления и диспетчеризации.

Для успешного изучения дисциплины «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:

ОПК-1 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

ОПК-2 – способность выявить естественнонаучную сущность проблем,

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат;

ОПК-7 - готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения;

ОПК-8 – умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности;

ПК-1 – знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и

оборудования, планировки и застройки населенных мест;

ПК-3 – способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и

рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

ПК-4 – способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности.

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций):

| Код и формулировка компетенции | Этапы формирования компетенции |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 – знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест | Знает | нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. |
|  | Умеет | применять современные технологические решения в построении систем автоматического поддержания технологических параметров и управления в системах водоснабжения и водоотведения. |
|  | Владеет | правилами разработки проектных решений по автоматизации систем водоснабжения и водоотведения. |
| ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности | Знает | элементы систем автоматического регулирования, особенности их выбора в соответствии со свойствами объекта управления. |
|  | Умеет | работать с проектно-сметной документацией соответствующей профилю данной дисциплины. |
|  | Владеет | навыками разработки схем автоматизации и построения автоматизированных систем и систем диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения. |
| ПК-6 – способность осуществлять и Организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы | Знает | параметры и свойствами объекта управления. |
|  | Умеет | работать с нормативно-техническими документами по эксплуатации зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. |
|  | Владеет | навыками работы в автоматизированных системах и системах диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения; Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства |

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины

«Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения: анализ конкретных

ситуаций, лекция-визуализация.

- СТРУКТУРА И содержание теоретической части курса

18 часов аудиторных занятий.

«Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» (18 час.)

Модуль 1. Основы автоматизации и управления системами водоснабжения и водоотведения (8 час.)

Раздел I. Теоретические основы автоматизации (8 час.)

Тема 1. Основные понятия об автоматике и автоматизации (2 час.)

Основные понятия об автоматике и автоматизации. Предмет и задачи курса. Частичная и комплексная автоматизация. Роль автоматики в научно-техническом прогрессе. Основные этапы развития автоматизации систем  водоснабжения и водоотведения. Экономическая и социальная эффективность автоматизации систем водоснабжения и водоотведения.

Тема 2. Теория автоматики (2 час.)

Статические, динамические характеристики, переходные процессы. Условные обозначения в функциональных и принципиальных схемах автоматизации.

Тема 3. Элементы автоматических систем (2 час.)

Автоматический контроль технологических параметров систем водоснабжения и водоотведения. Элементы автоматических систем. Классификация систем автоматики: автоконтроль, авторегулирование, защита, блокировка, сигнализация, автоуправление.  Датчики  технологических параметров,  вторичные приборы. Контроллеры.

Тема 4. Понятие об автоматизированной системе управления технологическим процессом  (АСУ ТП) (2 час.)

Понятие АСУ ТП. Основные приборы и принципы построения АСУ ТП

Модуль 2. Основы автоматизации систем водоснабжения (10 час.)

Раздел I. Основы автоматизации систем водоснабжения и водоотведения (10 час.)

Тема 1. Автоматизация систем водоснабжения (2 час.)

Автоматизация систем водоснабжения (насосные станции). Требования нормативных документов к автоматизации процессов водоснабжения. Функциональные и принципиальные схемы автоматизации. Автоматическая блокировка работы электродвигателей  насосов. Свойства систем водоснабжения как объектов регулирования.

Тема 2. Схемы автоматизации систем водоснабжения (2 час.)

Автоматизация процессов очистки воды (аэротенки, отстойники, фильтры  и пр.). Требования нормативных документов к автоматизации процессов очистки воды. Функциональные и принципиальные схемы автоматизации.

Тема 3. Автоматизация систем водоотведения (2 час.)

Автоматизация систем водоотведения. Требования нормативных документов к автоматизации процессов водоотведения. Функциональные и принципиальные схемы автоматизации. Свойства систем водоотведения как объектов регулирования.

Тема 4. Диспетчеризация систем водоснабжения и водоотведения (2 час.)

Диспетчеризация систем водоснабжения и водоотведения. Программы СКАД. Требования нормативных документов к диспетчеризации систем  водоснабжения и водоотведения.

Тема 5. Технико-экономическая эффективность внедрения систем автоматизации и управления (2 час.)

Оценка эффективности внедрения процессов автоматизации для системы водоснабжения. Оценка эффективности внедрения процессов автоматизации для системы водоотведения. Технико-экономическая эффективность внедрения систем автоматизации и управления. Ценовые показатели средств автоматизации. Основные  производители современных средств автоматизации в России и за рубежом.

- СТРУКТУРА И содержание практической части курса

«Автоматизация систем Водоснабжения и водоотведения»

Практические занятия (18 час.)

Занятие 1. Изучение условных обозначение в схемах автоматизации технологических процессов В и В (2 час.)

- Условные обозначения в схемах автоматизации систем В и В.

Занятие 2. Автоматизация насосных станций (4 час.)

1. Автоматизация насосных станций.

2. Контроль параметров автоматизации насосных станций.

Занятие 3. Автоматизация процессов очистки воды (6 час.)

1. Автоматизация аэротенка.

2. Автоматизация отстойника.

3. Автоматизация фильтра.

Занятие 4. Технико-экономический расчет эффективности внедрения систем автоматизации и управления (4 час.)

1. Оценка эффективности внедрения процессов автоматизации для системы водоснабжения.

2. Оценка эффективности внедрения процессов автоматизации для системы водоотведения.

Занятие 5. Сравнение оборудования систем автоматизации, производимого в РФ и за рубежом (2 час.)

1. Оборудование систем автоматизации производимого в РФ.

2. Оборудование систем автоматизации производимого за рубежом.

Лабораторные работы (18 час.)

Лабораторная работа №1. Изучение схем диспетчеризации систем  водоснабжения (2 час.)

Лабораторная работа №2. Изучение схем диспетчеризации систем  водоотведения (2 час.)

Лабораторная работа №3. Изучение устройства и принципа действия  контроллеров фирмы Сименс (4 час.)

Лабораторная работа №4. Изучение устройства, принципа действия  системы автоматики  КОНТАР  (4 час.)

Лабораторная работа №5. Изучение устройств визуализации на основе  контроллеров фирмы Сименс (3 час.)

Лабораторная работа №6. Изучение автоматизации насосной  установки (3 час.).

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ обеспечение самостоятельной работы ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

- контроль достижения целей курса

«Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»

| № п/п | Контролируемые модули/ разделы / темы дисциплины | Коды и этапы формирования компетенций |  | Оценочные средства - наименование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий контроль | промежуточная аттестация |
| 1 | Теоретические основы автоматизации | ПК-1, ПК-4 | Знает | УО-1, УО-4 | 1-6 |
|  |  |  | Умеет | ПР-9 | 3-6 |
|  |  |  | Владеет | ПР-9 | 2 |
| 2 | Датчики, усилители, исполнительные механизмы и регулирующие органы в системах автоматизации | ПК-1, ПК-4 | Знает | УО-1, УО-4 | 7-16 |
|  |  |  | Умеет | ПР-9 | 8-14 |
|  |  |  | Владеет | ПР-9 | 7 |
| 3 | Регуляторы и контроллеры | ПК-1, ПК-4 | Знает | УО-1, УО-4 | 16-22 |
|  |  |  | Умеет | ПР-9 | 18-20 |
|  |  |  | Владеет | ПР-9 | 16 |
| 4 | Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции | ПК-1, ПК-4 | Знает | УО-1, УО-4 | 23-28 |
|  |  |  | Умеет | ПР-9 | 29 |
|  |  |  | Владеет | ПР-9 | 30-35 |
| 5 | Диспетчеризация и системы АСУ ТП | ПК-4, ПК-6 | Знает | УО-1, УО-4 | 35-40 |
|  |  |  | Умеет | ПР-9 | 35-40 |
|  |  |  | Владеет | ПР-9 | 35-40 |
| 6 | Экзамен по дисциплине | ПК-1, ПК-4, ПК-6 | Знает Умеет Владеет | По результатам рейтинга или в устной форме | 1-51 |

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2.

- СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»

- Паршин Д. Я. Автоматизация и роботизация строительства: Учебное пособие / С.И.Евтушенко, А.Г.Булгаков, В.А.Воробьев и др. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 452 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01109-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/368402

- Евстафьев К. Ю. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: Учебник для учащихся средних строительных специальных учебных заведений/Рульнов А. А., Евстафьев К. Ю., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 -192с.:60x90 1/16.-СПО)(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009369-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/436433

- Черненков В.П., Макаров Д.А. Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции; учебное пособие для вузов/ Инженерная школа ДВФУ. - Электрон. дан. - Владивосток: Дальневост. Федерал. Ун-т, 2017. – 153 с. http://elib.dvfu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000874400

Дополнительная литература

- Евстафьев К. Ю. Автоматическое регулирование: Учебник / А.А. Рульнов, И.И. Горюнов, К.Ю. Евстафьев. - 2-e изд., стер. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 219 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-006216-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/368171

- Шинелёв А. А. Комплексная автоматизация в энергосбережении : учеб. пособие / Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, А.Е. Сорокин, А.А. Шинелёв. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 312 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19746. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/549058

- Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации: Учебное пособие / Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н., Петрова А.М. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-479-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/424277

- Шишов О. В. Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие / Шишов О. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010325-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/527482

- Калинеченко, А.В. Справочник инжененра по контрольно-измерительным приборам в автоматике [Электронный ресурс] / А.В. Калиниченко, Н.В. Уваров, В.В. Дойников. - М.: Инфра-Инжененрия, 2015. - 576 с. - ISBN 978-5-9729-0017-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/520694

- Жмудь В. А. Измерительные элементы автоматики/ЖмудьВ.А. - Новосиб.: НГТУ, 2012. - 72 с.: ISBN 978-5-7782-2125-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546376

- Пинигин К. Ю.  Микроконтроллерные устройства автоматики /ПинигинК.Ю. - Новосиб.: НГТУ, 2012. - 86 с.: ISBN 978-5-7782-2120-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546581

- Калиниченко А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике: Учебно-практическое пособие / Калиниченко А.В., Уваров Н.В., Дойников В.В., - 2-е изд. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 564 с.: 84x108 1/32 (Обложка) ISBN 978-5-9729-0116-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554774

- Глазырин Г. В. Теория автоматического регулирования / Глазырин Г.В. - Новосиб.:НГТУ, 2014. - 168 с.: ISBN 978-5-7782-2473-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/558731

- ГОСТ 21.208-2013. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. М.: Стандартинформ, 2014. 27 с.

- ГОСТ 21.408-2013. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. М: Стандартинформ, 2014. 37 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»

1. Научная электронная библиотека НЭБ

http://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/

3. ЭБС «Консультант студента»

http://www.studentlibrary.ru/

4. ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М»

http://znanium.com/

5. Научная библиотека ДВФУ публичный онлайн каталог

http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU

6. Информационная система ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/resource

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение лекционного материала, практических занятий и самостоятельной работы студентов направлено на углубленное изучение дисциплины «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения», получение необходимых компетенций, позволяющих осуществлять оптимальное проектирование систем автоматизации с применением конструктивных решений, отвечающих требованиям надежности и безопасной эксплуатации.

В лекционном материале рассмотрены теоретические основы и устройства и их проектирования в системах автоматизации.

На практических занятиях студенты реализуют принципы решения проектных задач, полученных на лекциях. Углубленно изучают профессиональные программы расчетов на ПК, составляют собственные программы для расчетов при решении задач проектирования, графического изображения чертежей на ПК.

Лекции должны проходить в мультимедийных аудиториях (Е-811, Е-814).

Практические занятия в компьютерном классе с мультимедийным оборудованием (Е-814). Студенты могут приносить на занятия свои ноутбуки и соответствующие гаджеты.

В конце занятия студенты получают задание для самостоятельной работы и подготовке к следующему занятию.

Аналогично проходят все остальные практические занятия, в приложении II подробно указано каждое задание для самостоятельной работы и программа работы на занятии. Временной график самостоятельной работы студента по данной дисциплине приведен в приложении 1.

Практически на каждом занятии студенту предлагается сделать сообщение и представить презентацию, в которой  он обосновывает принятые им решения при проектировании системы автоматизации. Другие студенты задают вопросы, делают комментарии, замечания, предложения. Оцениваются знания, как докладчика, так и оппонентов. Это мотивирует студентов проявлять высокую активность, более глубоко и широко изучать предложенные вопросы, а не замыкаться на собственном задании. Выступления студентов формируют навыки профессионального мышления, закрепляют профессиональную лексику, учат отстаивать принятые решения или соглашаться с лучшими предложениями.

Наилучшей рекомендацией студенту – это подготовка к каждому занятию, что будет соответствовать плану выполнения работы, выдерживать технологию изучения дисциплины. В процессе обучения формируется рейтинг студентов, позволяющий дать оценку их знаний и представить в промежуточной аттестации.

Кроме занятий предусмотрены еженедельные консультации ведущего преподавателя, с помощью которых студент может разрешить проблемы, возникшие у него при подготовке к текущему занятию или в процессе проектирования систем теплоснабжения.

Студенты получают по дисциплине в электронном виде:

Конспект лекций по дисциплине;

Программу практических занятий;

Справочную, учебную и научную литературу, необходимую при изучении дисциплины и подготовке к практическим занятиям;

Студент пользуется электронной базой библиотеки ДВФУ, кафедры и ведущего преподавателя.

В случае, если студент не набрал достаточно баллов в рейтинге, или его не устраивает оценка, которую он получил в результате систематической работы, то он готовиться к экзамену, зачету по вопросам, которые охватывают объем знаний, предусмотренных дисциплиной «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения». К экзамену студент может быть допущен, если у него выполнены все задания по практическим занятиям и защитил курсовую работу.

- мАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»

Лекции должны проходить в мультимедийных аудиториях (Е-809, Е-814).

Практические занятия в компьютерном классе с мультимедийным оборудованием (Е-814). Студенты могут приносить на занятия свои ноутбуки и соответствующие гаджеты.

В этих аудиториях имеются плакаты, на которых представлено оборудование ведущих фирм – производителей как российских, так и зарубежных.

Студенты получают по дисциплине в электронном виде:

Конспект лекций по дисциплине;

Программу практических занятий;

Справочную, учебную и научную литературу, необходимую при изучении дисциплины и подготовке к практическим занятиям;

Электронные и печатные каталоги оборудования, которые имеются на кафедре.

Студент пользуется электронной базой библиотеки ДВФУ, кафедры и ведущего преподавателя.

Студенты могут использовать в своей работе профессиональные программы, которые имеются на кафедре.

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

Название Школы (ФИЛИАЛА)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ обеспечение самостоятельной работы ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплине «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»

- Направление подготовки 08.03.01 Строительство

Профиль «Водоснабжение и водоотведение»

- Форма подготовки очная/заочная

Владивосток

2015

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

| № п/п | Срок выполнения | Вид самостоятельной работы | Примерные нормы времени | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-я неделя к 2-ой неделе | Условные графические обозначения в системах автоматизации | 2 часа | Выполнение элементов систем автоматизации |
| 2 | 2-я неделя к 3-ой неделе | Датчики в системах автоматизации | 2 часа | Подбор по каталогам в соответствии с характеристиками Объекта регулирования |
| 3 | 3-я неделя к 4-ой неделе | Исполнительные механизмы и регулирующие органы | 2 часа | Изучение конструктивных особенностей и и выбора в соответствии с характеристиками объекта регулирования |
| 4 | 4-я неделя к 5-ой неделе | Контроллеры и регуляторы | 2 часа | Изучение конструктивных особенностей и выбора в соответствии с характеристиками объекта регулирования |
| 5 | 5-я неделя к 6-ой неделе | Автоматизация насосных станций водоснабжения | 2 часа | Выполнение и обсуждение технических решений по результатам анализа технологических решений |
| 6 | 6-я неделя к 7-ой неделе | Автоматизация систем водоснабжения т водоотведения | 2 часа | Выполнение и обсуждение технических решений по результатам анализа технологических решений |
| 7 | 7-я неделя к 8-ой неделе | Разработка системы схемы автоматизации в соответствии с заданием | 4 часа | Выполняется разработка схемы системы автоматизации |
| 8 | 8-я неделя к 9-ой неделе | Разработка системы диспетчеризации в соответствии с заданием | 2 часа | Выполняется разработка схемы системы диспетчеризации |
| 13 | 9-я неделя |  |  | Экзамен |

Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению:

Задания №1 – на основе изучения условных графических обозначений и правил построения схем автоматизации разрабатываются элементы схем.

Задания №2 –для заданной системы теплогазоснабжения и вентиляции производится выбор приборов КиП и датчиков системы автоматизации.

Задания №3 – для заданной системы водоснабжения и водоотведения производится выбор исполнительных механизмов и регулирующих органов.

Задание №4 – для заданной системы водоснабжения и водоотведения производится выбор контроллеров и регуляторов системы автоматизации.

Задание №5 – для заданной насосной станции проводится анализ технологических решений и определяется необходимый уровень автоматизации.

Задания №6- для заданных очистных сооружений проводится анализ технологических решений и определяется необходимый уровень автоматизации.

Задания №7- В соответствии с заданием разрабатывается алгоритм системы автоматического управления и схема автоматизации.

Задания №8- для заданного плана жилого дома разработать план и схему системы автоматизации водоснабжения и пожаротушения.

Задание №9- разрабатывается система диспетчеризации.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы:

На занятиях студентам предоставлена возможность сделать сообщение и презентовать выполненную работу, это оценивается баллами от 1 до 3. Оценивается активность студентов при обсуждении представленных работ баллами от 1 до 2.

Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

Название Школы (ФИЛИАЛА)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»

- Направление подготовки 08.03.01 Строительство

профиль «Водоснабжение и водоотведение»

- Форма подготовки очная/заочная

Владивосток

2015

Перечень оценочных средств (ОС), используемый при изучении дисциплины «Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции».

УО-1, УО-4 –Доклад или сообщение в презентационной форме.

Темы докладов, сообщений:

- Типовые звенья систем автоматического регулирования.

- Математические методы анализа в системах автоматизации.

- Виды регуляторов в соответствии с характеристиками переходных процессов.

- Датчики температуры, давления, уровня и влажности.

- Исполнительные механизмы в системах автоматизации.

- Регулирующие органы и особенности их выбора.

- Регуляторы для автоматизации систем теплогазоснабжения и вентиляции.

- Контроллеры.

- Автоматизация насосных установок.

- Автоматизация систем водоснабжения.

- Автоматизация систем водоотведения.

- Автоматизация очистных сооружений.

Вопросы для промежуточной аттестации:

– экзамен по следующим вопросам;

- Классификация систем автоматики.

- Датчики. Классификация датчиков.

- Автоматизация насосной станции водоснабжения.

- Регуляторы. Классификация. Свойства.

- Автоматизация насосной станции водоотведения.

- Исполнительные механизмы. Классификация. Свойства.

- Автоматизация систем  водоснабжения.

- Автоматический контроль температуры. Датчики температуры, вторичные приборы, схемы включения.

- Автоматизация  систем  водоотведения.

- Автоматический контроль давления. Датчики давления, вторичные приборы, схемы включения.

- Автоматический контроль расхода жидкостей и газов. Датчики расхода, вторичные приборы, схемы включения.

- Автоматический контроль уровня жидкости. Датчики уровня, вторичные приборы, схемы включения.

- Автоматизация  систем процесса очистки воды .

- Автоматическое регулирование температуры. Регуляторы температуры.

- Вторичные приборы.

- Автоматическое регулирование давления. Регуляторы давления.

- Требования  СНиП  к  автоматизации систем водоснабжения.

- Понятие о статических и динамических характеристиках  элементов (звеньев) систем автоматики

- Требования   СНиП  к автоматизации систем водоотведения.

- Диспетчеризация, средства телемеханики.

- Автоматизация аэротенка.

- Условные обозначения в функциональных схемах автоматизации

- Условные обозначения в принципиальных (электрических) схемах автоматизации

- Автоматизация отстойников.

- Автоматизация фильтров.

- Контроллеры  для автоматизации систем В и В.

- Исполнительные механизмы и регулирующие органы.

- Объект регулирования и его свойства.

- Блок-схема системы авторегулирования.

Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»,

практические занятия

(наименование дисциплины, вид практики)

| Код и формулировка компетенции |  | Этапы формирования компетенции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 – знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест | Знает |  | нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. |  |
|  | Умеет |  | применять современные технологические решения в построении систем автоматического поддержания технологических параметров и управления в системах водоснабжения и водоотведения. |  |
|  | Владеет |  | правилами разработки проектных решений по автоматизации систем водоснабжения и водоотведения. |  |
| ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности | Знает |  | элементы систем автоматического регулирования, особенности их выбора в соответствии со свойствами объекта управления. |  |
|  | Умеет |  | работать с проектно-сметной документацией соответствующей профилю данной дисциплины. |  |
|  | Владеет |  | навыками разработки схем автоматизации и построения автоматизированных систем и систем диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения. |  |
| ПК-6 – способность осуществлять и Организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы | Знает |  | параметры и свойствами объекта управления. |  |
|  | Умеет |  | работать с нормативно-техническими документами по эксплуатации зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. |  |
|  | Владеет |  | навыками работы в автоматизированных системах и системах диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения; Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |

контроль достижения целей курса

«Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»

| № п/п | Контролируемые модули/ разделы / темы дисциплины | Коды и этапы формирования компетенций |  | Оценочные средства - наименование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий контроль | промежуточная аттестация |
| 1 | Теоретические основы автоматизации | ПК-1, ПК-4 | Знает | УО-1, УО-4 | 1-6 |
|  |  |  | Умеет | ПР-9 | 3-6 |
|  |  |  | Владеет | ПР-9 | 2 |
| 2 | Датчики, усилители, исполнительные механизмы и регулирующие органы в системах автоматизации | ПК-1, ПК-4 | Знает | УО-1, УО-4 | 7-16 |
|  |  |  | Умеет | ПР-9 | 8-14 |
|  |  |  | Владеет | ПР-9 | 7 |
| 3 | Регуляторы и контроллеры | ПК-1, ПК-4 | Знает | УО-1, УО-4 | 16-22 |
|  |  |  | Умеет | ПР-9 | 18-20 |
|  |  |  | Владеет | ПР-9 | 16 |
| 4 | Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | ПК-1, ПК-4 | Знает | УО-1, УО-4 | 23-28 |
|  |  |  | Умеет | ПР-9 | 29 |
|  |  |  | Владеет | ПР-9 | 1-29 |
| 5 | Диспетчеризация и системы АСУ ТП | ПК-4, ПК-6 | Знает | УО-1, УО-4 | 25-29 |
|  |  |  | Умеет | ПР-9 | 25-29 |
|  |  |  | Владеет | ПР-9 | 25-29 |
| 6 | Экзамен по дисциплине | ПК-1, ПК-4, ПК-6 | Знает Умеет Владеет | По результатам рейтинга или в устной форме | 1-29 |

- Содержание методических рекомендаций,

- определяющих процедуры оценивания результатов освоения дисциплины « Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по дисциплине «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции» проводится в форме контрольных мероприятий: доклад в презентационной форме, обсуждение результатов расчета, доклад в презентационной форме, дискуссия, представление работы на ПК с использованием профессиональных программ, защита курсового проекта, по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине) - оценивается баллами в плане –рейтинге дисциплины;

- степень усвоения теоретических знаний – оценивается по докладам в презентационной форме, дискуссии;

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы - оценивается по докладам в презентационной форме, дискуссиям, выводам по теме, обсуждением результатов расчета;

- результаты самостоятельной работы оцениваются по представлению работы на ПК с использованием профессиональных программ.

Промежуточная аттестация студентов.

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Промежуточной аттестацией предусмотрен экзамен и зачет по дисциплине в форме ответов на вопросы.

Перечень вопросов для промежуточной аттестация студентов по дисциплине «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»:

- Классификация систем автоматики.

- Датчики. Классификация датчиков.

- Автоматизация насосной станции водоснабжения.

- Регуляторы. Классификация. Свойства.

- Автоматизация насосной станции водоотведения.

- Исполнительные механизмы. Классификация. Свойства.

- Автоматизация систем  водоснабжения.

- Автоматический контроль температуры. Датчики температуры, вторичные приборы, схемы включения.

- Автоматизация  систем  водоотведения.

- Автоматический контроль давления. Датчики давления, вторичные приборы, схемы включения.

- Автоматический контроль расхода жидкостей и газов. Датчики расхода, вторичные приборы, схемы включения.

- Автоматический контроль уровня жидкости. Датчики уровня, вторичные приборы, схемы включения.

- Автоматизация  систем процесса очистки воды .

- Автоматическое регулирование температуры. Регуляторы температуры.

- Вторичные приборы.

- Автоматическое регулирование давления. Регуляторы давления.

- Требования  СНиП  к  автоматизации систем водоснабжения.

- Понятие о статических и динамических характеристиках  элементов (звеньев) систем автоматики

- Требования   СНиП  к автоматизации систем водоотведения.

- Диспетчеризация, средства телемеханики.

- Автоматизация аэротенка.

- Условные обозначения в функциональных схемах автоматизации

- Условные обозначения в принципиальных (электрических) схемах автоматизации

- Автоматизация отстойников.

- Автоматизация фильтров.

- Контроллеры  для автоматизации систем В и В.

- Исполнительные механизмы и регулирующие органы.

- Объект регулирования и его свойства.

- Блок-схема системы авторегулирования.

Критерии выставления оценки студенту на   экзамене

по дисциплине «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»:

| Баллы (рейтинговой оценки) | Оценка Зачета (стандартная) | Требования к сформированным компетенциям |
| --- | --- | --- |
| 100-86 | «отлично» | Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. |
| 85- 76 | «хорошо» | Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. |
| 75-61 | «удовлетво-рительно» | Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. |
| 60-50 | «неудовлетворительно» | Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. |

Темы рефератов, докладов, сообщений

по дисциплине «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения».

УО-3, УО-4 –Доклад или  сообщение в презентационной форме, дискуссия, полемика, диспут, дебаты.

Темы докладов, сообщений:

- Типовые звенья систем автоматического регулирования.

- Математические методы анализа в системах автоматизации.

- Виды регуляторов в соответствии с характеристиками переходных процессов.

- Датчики температуры, давления, уровня и влажности.

- Исполнительные механизмы в системах автоматизации.

- Регулирующие органы и особенности их выбора.

- Регуляторы для автоматизации систем теплогазоснабжения и вентиляции.

- Контроллеры.

- Автоматизация насосных установок.

- Автоматизация систем водоснабжения.

- Автоматизация систем водоотведения.

- Автоматизация очистных сооружений.

- Критерии оценки   доклада или реферата, сообщения  выполненных в форме презентаций:

- 100-86 баллов выставляется студенту, если студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие.

- 85-76 - баллов выставляется студенту, если он аргументировал своё мнение по сформулированной проблеме, точно определив ее содержание и составляющие характеризуются смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы.

- 75-61 баллов выставляется студенту, если он проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы

- 60-50 баллов выставляется студенту, если его работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без комментариев и анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

Критерии оценки презентации доклада:

| Оценка | 50-60 баллов (неудовлетворительно) | 61-75 баллов (удовлетворительно) | 76-85 баллов (хорошо) | 86-100 баллов (отлично) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии | Содержание критериев |  |  |  |
| Раскрытие проблемы | Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы | Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы | Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы | Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы |
| Представление | Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины | Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. использовано 1-2 профессиональных термина | Представляемая информация не систематизирована и последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов | Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов |
| Оформление | Не использованы технологии Power Point. Больше 4 ошибок в представляемой информации | Использованы технологии Power Point частично. 3-4 ошибки в представляемой информации | Использованы технологии Power Point. Не более 2 ошибок в представляемой информации | Широко использованы технологии (Power Point и др.). Отсутствуют ошибки в представляемой информации |
| Ответы на вопросы | Нет ответов на вопросы | Только ответы на элементарные вопросы | Ответы на вопросы полные и/или частично полные | Ответы на вопросы полные, с привидением примеров и/или пояснений |

Составитель ________________________ В.П. Черненков

________2016 г.

ш

(подпись)

«____»__________________20     г.