МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

Инженерная ШКОЛА

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Руководитель ОП | Заведующий (ая) кафедрой Судовой энергетики и автоматики |
| _____________ _____________ (подпись) (Ф.И.О. рук.ОП) | ______________ М.В. Грибиниченко (подпись) (Ф.И.О. зав. каф.) |
| «_____»___________________20__ г. | «______»_________________20____г. |

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха

- Специальность 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок

- специализация «Эксплуатация корабельных дизельных и дизель-электрических энергетических установок»

- Форма подготовки: очная

курс  4  семестр 8

лекции  14 час.

практические занятия 14 час.

лабораторные работы 0 час.

в том числе с использованием МАО лек. 0 /пр. 0 /лаб. 0 час.

всего часов аудиторной нагрузки 0 час.

в том числе с использованием МАО 0 час.

самостоятельная работа 44 час.

в том числе на подготовку к экзамену  27 час.

контрольные работы (количество) - 0

курсовая работа / курсовой проект – курсовой проект

зачет 8 семестр

экзамен - семестр

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2016 г. №1293

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Судовой энергетики и автоматики протокол № ____ от «_____» _____________2018 г.

Заведующий кафедрой: к.т.н., доцент Грибиниченко М.В.

Составитель:  Куренский А.В.

Оборотная сторона титульного листа РПУД

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от «_____» _________________ 20___ г.  № ______

Заведующий кафедрой _______________________   __________________

(подпись)                             (И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от «_____»  _________________ 20___  г.  № ______

Заведующий кафедрой _______________________   __________________

(подпись)                             (И.О. Фамилия)

ABSTRACT

Specialist’s degree in 26.05.06 «Operation of ship power installations».

Specialization « Operation ship diesel and a diesel engine-electric of power installations ».

Course title: «Marine refrigeration plant and air conditioning system»

Basic part of Block С3, 2 credits

Instructor: Kurensky A.V.

At the beginning of the course a student should be able to:

- the ability and willingness to self-study in the new conditions of production activities with the ability to set priorities to achieve the goal in a reasonable time;

- ability to work with information from various sources.

Learning outcomes:

PC-7 ability and willingness to carry out safe technical use, maintenance and repair of ships and their mechanical and electrical equipment in accordance with international and national requirements;

PC-12 the ability and willingness to establish the causes of failures of ship equipment, determine and implement measures to prevent them;

PC-28 ability and willingness to ensure environmental safety of operation, storage, maintenance, repair and service of vessels and ship equipment, safe working conditions of personnel in accordance with the system of national and international requirements.

Course description:

The content of the discipline covers the following issues: fundamentals of ship refrigeration units, refrigeration machinery workflows, designs of main and auxiliary elements, principles of thermal calculations and selection of ship refrigeration equipment, basics of automatic control, monitoring and protection, typical schemes, systems of comfort and technical conditioning on ships.

The purpose of this discipline is the acquisition by students of the skills of calculating refrigeration machines, the study of the structures and schemes of ship refrigeration machines and installations, freezing apparatus, and other refrigeration equipment.

Tasks of mastering the discipline "Ship refrigeration and air conditioning systems":

1) the formation of knowledge in matters of device and operation of ship refrigeration machines and refrigeration process equipment, schemes of refrigeration units and air conditioning systems;

2) the formation of knowledge in matters of maintenance and repair of ship refrigeration and air conditioning systems.

Main course literature:

1. Automation of ship refrigeration units: a manual for universities / A. M. Prohorenkov. - Moscow: Morkniga, 2012. - 287s.

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:793760&theme=FEFU

2. Technical operation of ship refrigerators: a textbook for universities / Yu. N. Slastikhin, A. I. Eideus, E. E. Eliseev; [under the general ed. Yu. N. Slastikhina]. - Moscow: Morkniga, 2014. - 511s.

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:793676&theme=FEFU

3. Zakharov G.V. Refrigeration units [Electronic resource]: methodical recommendations / G.V. Zakharov, T.V. Forelock. - Electron. text data. - M.: Moscow State Academy of Water Transport, 2014. - 37 p. - 2227-8397. - Access mode: http://www.iprbookshop.ru/47965.html

Form of final knowledge control: credit

Аннотация дисциплины

«Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха»

Дисциплина «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» разработана для студентов по специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, специализации «Эксплуатация корабельных дизельных и дизель-электрических энергетических установок» и включена в реестр базовой части профессионального цикла учебного плана (индекс С3.Б.13).

Общая трудоёмкость дисциплины «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» составляет 72 часа (2 зачётные единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (14 часов), практические занятия (14 часов) и самостоятельная работа студента (44 часа). Дисциплина реализуется на 4-ом курсе в 8-ом семестре. Форма контроля – зачет.

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: основы судовых холодильных установок, рабочих процессов холодильных машин, рассматриваются конструкции основных и вспомогательных элементов, принципы тепловых расчетов и подбора судового холодильного оборудования, основы автоматического регулирования, контроля и защиты, типовые схемы, системы комфортного и технического кондиционирования на судах.

Целью данной дисциплины является приобретение студентами навыков расчета холодильных машин, изучение конструкций и схем судовых холодильных машин и установок, морозильных аппаратов, другого холодильного оборудования.

Задачи освоения дисциплины «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха»:

- формирование знаний в вопросах устройства и эксплуатации судовых холодильных машин и холодильного технологического оборудования, схем холодильных установок и систем кондиционирования воздуха;

- формирование знаний в вопросах технического обслуживания и ремонта судовых холодильных установок и систем кондиционирования воздуха.

Для успешного изучения дисциплины «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:

- способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное время;

- умение работать с информацией из различных источников.

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих компетенций:

| Код и формулировка компетенции | Этапы формирования компетенции |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-7 способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями | Знает | Основные требования к безопасному использованию судовых холодильных установок и систем кондиционирования воздуха |
|  | Умеет | Осуществлять техническое наблюдение за судовыми холодильными установками и систем кондиционирования воздуха |
|  | Владеет | Навыками проведения технического обслуживания и ремонта судовых холодильных установок и систем кондиционирования воздуха |
| ПК-12 способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению | Знает | основные причины отказов судовых холодильных установок |
|  | Умеет | Осуществлять замену вспомогательного оборудования для судовых холодильных установок и систем кондиционирования |
|  | Владеет | методами контроля технического состояния судовых холодильных установок и систем кондиционирования |
| ПК-28 способность и готовность обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований | Знает | Основные требования по экологической безопасности связанные с холодильными установками |
|  | Умеет | Осуществлять сервисное обслуживание судов, с установленными на нем холодильными установками |
|  | Владеет | Методами по созданию безопасного условия труда при техническом обслуживании и ремонте холодильных установок и вспомогательного оборудования систем кондиционирования |

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» применяются следующие методы активного обучения: проблемная лекция.

- СТРУКТУРА И содержание теоретической части курса (14 часов)

Тема 1. Основы теории судовых холодильных установок (2 часа)

Роль и значение холодильных установок (СХУ), систем кондиционирования воздуха (СКВ) на речных и морских судах: хранение пищевых продуктов, сжиженных газов, хранение углекислоты на судах, создание комфортных условий в помещениях, техническое кондиционирование воздуха. Понятие холодильной машины и холодильной установки.

Тема 2. Термодинамические основы получения низких температур. Холодильные агенты, хладоносители, масла (2 часа)

Термодинамические основы получения низких температур: обратный цикл Карно, удельная массовая и объемная холодопроизводительность, удельная работа подводимая к компрессору, холодильный коэффициент. Хладагенты и их свойства. Принципиальная схема и теоретический цикл одноступенчатой парокомпрессорной холодильной машины, влажный и сухой ход компрессора, регенеративный теплообменник, терморегулирующий клапан, переохлаждение хладагента, анализ цикла по диаграммам Т-S и lgp-i. Сложные схемы холодильных машин: двухступенчатые, каскадные холодильные машины. Оценка и область применения.

Основные физические принципы получения низких температур. Общая схема искусственного охлаждения. Схема и принцип действия холодильной машины. Тепловой баланс холодильной машины. Холодильный коэффициент. Вещества, применяемые в качестве холодильных агентов и хладоносителей требования к ним. Общие сведения, физические, термодинамические, физиологические и эксплутационные свойства холодильных агентов и хладоносителей.

Тема 3. Схемы и циклы парокомпрессионных холодильных машин  (2 часа)

Парокомпрессионная холодильная машина (ПКХМ). Схема и принцип действия. Изображение цикла ПКХМ в тепловых диаграммах. «Сухой» и «влажный» ход компрессора. Расчет теоретического цикла. Схема ПКХМ с регенеративным теплообменником. Области применения многоступенчатого сжатия. Рабочие схемы двухступенчатых холодильных машин, изображение циклов в тепловых диаграммах. Расчет и подбор оборудования холодильной установки.

Тема 4. Теплоизоляция холодильных камер, трубопроводов, воздухопроводов  (1 час)

Изоляционные материалы и требования предъявляемые к ним. Типы изоляционных конструкций, защита изоляции от механических повреждений.

Тема 5. Определение холодопроизводительности судовой холодильной установки (1 час)

Расчет теплопритока через изоляционные ограждения:

теплопритоки от обрабатываемых грузов и продуктов, теплота вносимая наружным воздухом при вентиляции, теплопритоки от работающих механизмов и приборов освещения, теплота вносимая людьми. Необходимая холодопроизводительность установки.

Тема 6. Рабочие процессы в судовых холодильных установках (2 часа).

Идеальный компрессор. Подача, холодопроизводительность идеального компрессора. Мощность, подводимая к идеальному компрессору. Объемные и энергетические потери в поршневом холодильном компрессоре: коэффициент подачи, индикаторный КПД компрессора, эффективные и электрические показатели. Влияние эксплуатационных факторов на рабочие коэффициенты. Характеристики компрессора. Основы расчета и подбор поршневых холодильных компрессоров.

Тема 7. Конструкция элементов судовых холодильных установок и их расположение (1 час)

Классификация холодильных компрессоров, конструкция поршневых компрессоров. Конструкция и расчет конденсаторов, испарителей, регенеративных теплообменников. Маслоотделители, фильтры осушители, адсорбенты. Системы охлаждения и расположение холодильных установок на транспортных судах.

Тема 8. Системы кондиционирования воздуха и их эксплуатация (2 часа)

Физические основы кондиционирования воздуха на судах. Санитарные нормы и комфортные условия. Судовые кондиционеры, их элементы и воздухораспределительные устройства. Схемы и сравнительные характеристики судовых систем кондиционирования воздуха. Автоматизация судовых систем кондиционирования воздуха.

Системы технического кондиционирования: системы осушения воздуха, адсорбиционная силикагелевая установка, системы инертных газов.

Тема 9. Основы технической эксплуатации судовых холодильных установок  (1 час)

Подготовка холодильной установки к первоначальному пуску. Пуск и остановка холодильной установки (ХУ). Признаки нормальной работы ХУ: температура кипения хладона, перегрев пара, температура компенсации, температура нагнетания, частота пусков компрессора, продолжительность

Открытия соленоидных вентилей. Недостаток хладона в системе и масла в компрессоре. Возврат масла в компрессор. Влага и воздух в системе ХМ, удаление воздуха из конденсатора. Обслуживание компрессоров, агрегатов и маслоотделителей. Обслуживание средств автоматизации.

- СТРУКТУРА И содержание практической части курса (14 часов)

Практические занятия (14 часов)

Занятие 1. Построение термодинамического цикла работы холодильной машины в тепловых диаграммах  (2 часа).

- Методика построения циклов СКВ и СХУ в диаграммах lg P-i, i-d

Занятие 2. Изучение тепловлажностной обработки воздуха (2 часа).

- Понятия об абсолютной влажности, относительной, степени насыщения влажного воздуха, точке росы, влагосодержания.

- Изучения диаграммы i-d влажного воздуха. Решения задач используя тепловую диаграмму i-d .

Занятие 3. Расчет мощности компрессора (2 часа)

- Расчет мощности компрессора с использованием диаграммы lg P-i, определение работы на сжатие в компрессоре, в зависимости от температурных режимов.

Занятие 4. Расчет теплопередающей поверхности конденсатора, испарителя, воздухоохладителя  (2 часа)

- Расчет теплопередающей поверхности конденсатора, испарителя, воздухоохладителя  с использованием диаграммы lg P-i, i-d.

- Влияние температур охлаждающей воды и наружного воздуха на площадь аппаратов.

Занятие 5. Построение термодинамического цикла работы хладоновой холодильной машины и ее расчет (1 час)

Занятие 6. Расчет и подбор одноступенчатого компрессора (1 час).

Занятие 7. Расчеты систем кондиционирования воздуха (1 час)

Занятие 8.  Эксплуатация судовой холодильной установки и судовой системы кондиционирования воздуха (2 часа).

- Оптимальные режимы работы установки, основные данные, характеризующие нормальную работу судовой холодильной установки и судовой системы кондиционирования воздуха.

Занятие 9 Испытания судовой холодильной установки и судовой системы кондиционирования воздуха (1 час).

- Отклонения от нормальной работы их выявления и устранения

- Общие правила безопасности при технической эксплуатации судовой холодильной установки и судовой системы кондиционирования воздуха.

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ обеспечение самостоятельной работы ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

- контроль достижения целей курса

| № п/п | Контролируемые разделы / темы дисциплины | Коды и этапы формирования компетенций |  | Оценочные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий контроль | промежуточная аттестация |
| 1 | Основы теории судовых холодильных установок | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 1-2 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 1-2 |
|  |  |  | владеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 1-2 |
| 2 | Термодинамические основы получения низких температур. Холодильные агенты, хладоносители, масла. | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 3-5 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 3-5 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 3-5 |
|  |  | ПК-28 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 3-5 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 3-5 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 3-5 |
| 3 | Схемы и циклы парокомпрессионных холодильных машин | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 6-7 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 6-7 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 6-7 |
|  |  | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 6-7 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 6-7 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 6-7 |
| 4 | Теплоизоляция холодильных камер, трубопроводов, воздухопроводов | ПК-28 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 8-10 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 8-10 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 8-10 |
|  |  | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 8-10 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 8-10 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 8-10 |
| 5 | Определение холодопроизводительности судовой холодильной установки | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 11-15 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 11-15 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 11-15 |
|  |  | ПК-28 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 11-15 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 11-15 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 11-15 |
| 6 | Рабочие процессы в судовых холодильных установках | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 16-19 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 16-19 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 16-19 |
|  |  | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 16-19 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 16-19 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 16-19 |
| 7 | Конструкция элементов судовых холодильных установок и их расположение | ПК-28 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 20-25 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 20-25 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 20-25 |
|  |  | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 20-25 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 20-25 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 20-25 |
| 8 | Системы кондиционирования воздуха и их эксплуатация | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 26-30 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 26-30 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 26-30 |
|  |  | ПК-28 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 26-30 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 26-30 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 26-30 |
| 9 | Основы технической эксплуатации судовых холодильных установок | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 31-43 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 31-43 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 31-43 |
|  |  | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 31-43 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 31-43 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 31-43 |

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2.

- СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

- Автоматизация судовых холодильных установок: учебное пособие для вузов / А. М. Прохоренков. - Москва: Моркнига, 2012. – 287с.

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:793760&theme=FEFU

- Техническая эксплуатация судовых холодильных установок : учебник для вузов / Ю. Н. Сластихин, А. И. Ейдеюс, Э. Е. Елисеев ; [под общ. ред. Ю. Н. Сластихина]. - Москва : Моркнига, 2014. – 511с.

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:793676&theme=FEFU

- Захаров Г.В. Холодильные установки [Электронный ресурс] : методические рекомендации / Г.В. Захаров, Т.В. Чуб. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2014. — 37 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47965.html

Дополнительная литература

- Судовые установки кондиционирования воздуха и холодильные машины: учебник для вузов / Ю. В. Захаров. - Ленинград : Судостроение, 1972. – 566с.

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:407369&theme=FEFU

- Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха: учебник для институтов водного транспорта / Ю. Ф. Нестеров. - Москва: Транспорт, 1991. – 230с.

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:767609&theme=FEFU

- Судовые холодильные машины и установки: учебник для вузов / А. П. Добровольский. - Ленинград : Судостроение, 1969. - 255с.

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:787557&theme=FEFU

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- http://www.power-m.ru  – сайт энергомашиностроительной компании «Силовые машины»,  входящей в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования и занимающейся  проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования, в том числе турбин.

- https://www.comsol.ru/ – портал  поддержки универсальной программной платформы COMSOL, предназначенной для  компьютерного моделирования механических, гидродинамических систем.

- http://shipbuilding.ru/ – Российский судостроительный интернет-портал, созданный ЦНИИ имени академика А.Н.Крылова и Агентством «Информационные ресурсы» при поддержке ряда ведущих предприятий отрасли и командования ВМФ – это основной ресурс, посвященный российскому судостроению и кораблестроению, его современному состоянию и перспективам.

Перечень информационных технологий и программного обеспечения

- ANSYS – универсальная программная система конечно-элементного анализа, предназначенная для решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций, задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена.

- MATLAB – пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений и одноимённый язык программирования, используемый в этом пакете.

- COMSOL – это основанная на передовых численных методах универсальная программная платформа для компьютерного моделирования физических задач. Использование пакета COMSOL Multiphysics позволяет учитывать связанные или «мультифизические» явления. Более 30 дополнительных продуктов позволяют расширять платформу моделирования, используя специальные физические интерфейсы и инструменты для электрических, механических, гидродинамических и химических систем. Дополнительные интерфейсы обеспечивают использование моделирования в пакете COMSOL Multiphysics при технических вычислениях, САПР и автоматизации проектирования электронных приборов.

- Mathcad – это инженерное математическое программное обеспечение, которое позволяет выполнять, анализировать важнейшие инженерные расчеты и обмениваться ими.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение теоретического материала производится в соответствие с РПУД по лекциям, учебникам, методической и справочной литературе. Список литературы представлен в разделе РПУД «Список учебной литературы и информационно-методическое обеспечение дисциплины».

По каждой теме дисциплины «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» предполагается проведение аудиторных лекционных занятий, аудиторных практических занятий и  самостоятельной работы студента. Время аудиторных  занятий и самостоятельной работы студента определяется согласно рабочему учебному плану данной дисциплины.

Планирование  времени  на изучение дисциплины производится в соответствие с планом-графиком выполнения самостоятельной работы студентов по данной дисциплине. В плане отражены виды самостоятельной работы для всех разделов дисциплины, указаны примерные нормы времени на выполнение и сроки сдачи заданий.

Рекомендации по работе на лекциях и  ведению конспекта. Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в изучаемой дисциплине. Основные задачи, стоящие перед лектором: помочь студентам понять основы и усвоить материал на самой лекции, дать указания на то, что требует наибольшего внимания, учить правильному мышлению и создавать ясное представление о методологии изучаемой науки.

Лекции являются эффективным видом занятий для формирования у студентов способности быстро воспринимать новые факты, идеи, обобщать их, а также самостоятельно мыслить.

Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Но для этого надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на лекции, усвоил ее содержание, а перед лекцией припомнил материал раздела, излагаемого на ней  или просмотрел свой конспект, или учебник.

Перед лекцией необходимо прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам.

Перед каждой лекцией необходимо просматривать содержание предстоящей лекции по учебнику с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции. В этом случае предмет усваивается настолько, что перед экзаменом и зачетом остается сделать немногое для закрепления знаний.

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект может лишь облегчить понимание и усвоение материала.

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые лектором. Для лучшего усвоения теоретического материала рекомендуется составить конспект лекций, содержащий краткое, но ясное изложение теоретического материала, сопровождаемое схемами, эскизами, формулами. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени.

Некоторые студенты полагают, что при наличии учебных пособий, учебников нет необходимости вести конспект. Такие студенты нередко совершают ошибку, так как не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже усвоить ее содержание.

Определенная часть студентов считает, что конспекты лекции могут заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их вместе. В результате такой работы конспект может  стать тематическим.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время конспект становится непонятным.

Проверка усвоения теоретического курса проводится с помощью контрольных вопросов, приведенных в разделе «Фонд оценочных средств». После изучения  теоретического материала следует проверить, правильно ли поняты и хорошо ли усвоены наиболее существенные положения темы, используя список контрольных вопросов. При ознакомлении с методиками расчетов рекомендуется пользоваться задачниками, в которых приведены примеры расчетов.

Если в процессе изучения материала, у студента возникнут вопросы, которые он не может разрешить самостоятельно, следует обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.

Рекомендации по работе с учебной и научной литературой. Работа с учебной литературой занимает особое место в самообразовании: именно эта литература является основным источником знаний студента. Учебник (учебное пособие) как печатное средство играет организующую роль в самостоятельной работе студента: он содержит систематизированный объем основной научной информации по курсу, задания, упражнения, уточняющие вопросы, организующие познавательную деятельность.

В работе с учебной литературой нужны умения выделять главное, находить внутренние связи. На что следует обратить внимание при выборе учебника? На заглавие и другие титульные элементы. Например, рекомендована книга в качестве учебника или нет. Затем читается аннотация и введение, из чего узнаете, чем отличается данное пособие. Учебное пособие может рекомендовать преподаватель, потому что он может определить позицию автора учебника.

Результатом работы студента с учебной литературой должно стать четкое понимание практической значимости информации, уверенность, что информация усвоена в достаточном объеме и может быть воспроизведена, что основные понятия могут быть обоснованы, что выделены внутренние связи и зависимости внутри учебного текста.

К научным источникам относятся также статьи, монографии, диссертации, книги. Как правило, статья посвящена описанию решения лишь одной из задач, стоящих перед исследователем, а диссертация и монография освещают комплексно проблему с разных сторон, решают ряд задач. Статьи публикуются либо в журналах, либо в сборниках. Журнал - периодическое издание, которое имеет указание, кому предназначен. В содержании обычно выделены рубрики (теория, опыт, методические советы и т.д.), которые позволяют читателю определиться в своих интересах. Далее рекомендуется обратить внимание на авторов журнала (иногда в конце есть сведения об авторах). Содержание журнала позволяет выделить те статьи, которые интересны.

Первое знакомство со статьей необходимо начинать с уяснения понятий, которые представлены в названии. Далее необходимо определить:

- цель статьи,

- обоснование автором актуальности,

- проблемы, выделенные автором,

- способы решения этих проблем, которые он предлагает,

- выводы автора.

Если статья представляет интерес необходимо составить тезисный конспект с указанием страниц, откуда взяты цитаты, также следует указать автора, название статьи, название журнала, номер, год, страницы.

Следует иметь в виду, что статья - это личная точка зрения автора, с которой можно или нельзя соглашаться, она может быть недостаточно научно обоснованной, дискуссионной.

Рекомендации по выполнению РГР. Расчетно-графические задания выполняются в соответствие с вариантом, назначенным преподавателем, с использованием методических указаний к РГР.

Требования к оформлению расчетно-графических заданий следующие. Задания выполняются на листах формата А4. В начале задания приводятся исходные данные. Каждый пункт расчета должен содержать наименование рассчитываемой величины, формулу, величины, подставляемые в формулу, результат расчета, единицу измерения. Вариантные расчеты можно выполнять табличным методом.  Графики должны выполняться карандашом с использованием чертежных приспособлений или с использованием компьютерных программ. Размер поля графика должен быть не менее 1010 см.

Перед решением задач необходимо ознакомиться с теоретическими сведениями, представленными в методических указаниях и следовать предложенному алгоритму решению задач. При выполнении РГР рекомендуется использовать задачники, указанные в разделе РПУД «Список учебной литературы и информационно-методическое обеспечение дисциплины», в которых приведены примеры решения задач.

Рекомендации по подготовке к зачету. Целью зачета является проверка качества усвоения содержания дисциплины. Для получения допуска к зачету необходимо выполнить и защитить все практические работы.

Перечень тем, которые необходимо изучить для успешной сдачи зачета, отражен в списке вопросов к зачету и программе курса «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха».

При подготовке к зачету необходимо повторить материал лекций, прослушанных в течение семестра, обобщить полученные знания, понять связь между отдельными разделами дисциплины. Изучение теоретического материала проводится по конспекту лекций и рекомендуемой литературе. Для успешной сдачи зачета и получения высокой оценки изучение одного конспекта недостаточно. Высокая оценка за зачет предполагает обязательное изучение теоретического материала по учебнику, поскольку объем лекций ограничен и не позволяет подробно рассмотреть все вопросы.

Перед зачетом проводится консультация. К моменту проведения консультации все вопросы, выносимые на зачет, в основном должны быть изучены. На консультации можно получить ответы на трудные или непонятые вопросы, или получить рекомендации по изучению отдельных вопросов.

Время на подготовку к зачету устанавливается в соответствии с общими требованиями, принятыми в ДВФУ.

При ответе на зачете необходимо показать не только знание заученного материала, но и умение делать логические выводы, умение пользоваться на практике полученными теоретическими сведениями. Зачет должен восприниматься не только как элемент контроля полученных знаний, но в первую очередь, как инструмент систематизации полученных знаний.

- мАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» включает в себя: тематическими плакатами, наглядными установками, мультимедийное оборудование, компьютеры, программы, учебно-методические пособия и учебники, приведенные в списке литературы.

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

Инженерная школа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ обеспечение самостоятельной работы ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплине «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха»

Специальность 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок

Специализация «Эксплуатация корабельных дизельных и дизель-электрических энергетических установок»

- Форма подготовки: очная

Владивосток

2017

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

| № | Дата/сроки выполнения | Вид самостоятельной работы | Примерные нормы времени на выполнение | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 неделя | Конспект, РГР | 1 | ПР-7 Конспект, ПР-12 РГР |
|  | 4 неделя | Конспект, РГР | 1 | ПР-7 Конспект, ПР-12 РГР |
|  | 6 неделя | Конспект, РГР | 1 | ПР-7 Конспект, ПР-12 РГР |
|  | 8 неделя | Конспект, Контрольный опрос, РГР | 1 | ПР-7 Конспект, УО-1 Собеседование ПР-12 РГР |
|  | 10 неделя | Конспект, РГР | 1 | ПР-7 Конспект, ПР-12 РГР |
|  | 12 неделя | Конспект, РГР | 1 | ПР-7 Конспект, ПР-12 РГР |
|  | 14 неделя | Конспект, РГР | 1 | ПР-7 Конспект, ПР-12 РГР |
|  | 16 неделя | Конспект, РГР | 1 | ПР-7 Конспект, ПР-12 РГР |
|  | 18 неделя | Конспект, Контрольный опрос, РГР | 1 | ПР-7 Конспект, УО-1 Собеседование ПР-12 РГР |

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется посредством дополнительного самостоятельного изучения  теоретического курса на основе представленного преподавателем  курса лекций с использованием учебной литературы, приведенной в разделе РПУД «Список учебной литературы и информационно-методическое обеспечение дисциплины».

Результатом СРС при изучении теоретического материала является краткий конспект по рассматриваемому вопросу. Контроль СРС осуществляется посредством устного опросов.

Самостоятельное выполнение расчетно-графических заданий (РГР) осуществляется в домашних условиях с использование методических указаний к РГР и задачников,  приведенных  в разделе РПУД «Список учебной литературы и информационно-методическое обеспечение дисциплины».

Результатом СРС при выполнении РГР является письменная работа, оформленная в установленном порядке. Контроль СРС осуществляется посредством защиты РГР, предусматривающей знание теоретического материала и методик расчета. РГР может выполняться с использованием вычислительной техники и пакетов прикладных программ, указанных в «Перечне информационных технологий и программного обеспечения».

Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»

(ДВФУ)

Инженерная школа

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха»

- Специальность 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок

- Специализация «Эксплуатация корабельных дизельных и дизель-электрических энергетических установок»

- Форма подготовки: очная

Владивосток

2017

Паспорт ФОС

| Код и формулировка компетенции | Этапы формирования компетенции |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-7 способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями | Знает | Основные требования к безопасному использованию судовых холодильных установок и систем кондиционирования воздуха |
|  | Умеет | Осуществлять техническое наблюдение за судовыми холодильными установками и систем кондиционирования воздуха |
|  | Владеет | Навыками проведения технического обслуживания и ремонта судовых холодильных установок и систем кондиционирования воздуха |
| ПК-12 способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению | Знает | основные причины отказов судовых холодильных установок |
|  | Умеет | Осуществлять замену вспомогательного оборудования для судовых холодильных установок и систем кондиционирования |
|  | Владеет | методами контроля технического состояния судовых холодильных установок и систем кондиционирования |
| ПК-28 способность и готовность обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований | Знает | Основные требования по экологической безопасности связанные с холодильными установками |
|  | Умеет | Осуществлять сервисное обслуживание судов, с установленными на нем холодильными установками |
|  | Владеет | Методами по созданию безопасного условия труда при техническом обслуживании и ремонте холодильных установок и вспомогательного оборудования систем кондиционирования |

| № п/п | Контролируемые разделы / темы дисциплины | Коды и этапы формирования компетенций |  | Оценочные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий контроль | промежуточная аттестация |
| 1 | Основы теории судовых холодильных установок | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 1-2 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 1-2 |
|  |  |  | владеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 1-2 |
| 2 | Термодинамические основы получения низких температур. Холодильные агенты, хладоносители, масла. | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 3-5 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 3-5 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 3-5 |
|  |  | ПК-28 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 3-5 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 3-5 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 3-5 |
| 3 | Схемы и циклы парокомпрессионных холодильных машин | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 6-7 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 6-7 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 6-7 |
|  |  | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 6-7 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 6-7 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 6-7 |
| 4 | Теплоизоляция холодильных камер, трубопроводов, воздухопроводов | ПК-28 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 8-10 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 8-10 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 8-10 |
|  |  | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 8-10 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 8-10 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 8-10 |
| 5 | Определение холодопроизводительности судовой холодильной установки | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 11-15 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 11-15 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 11-15 |
|  |  | ПК-28 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 11-15 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 11-15 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 11-15 |
| 6 | Рабочие процессы в судовых холодильных установках | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 16-19 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 16-19 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 16-19 |
|  |  | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 16-19 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 16-19 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 16-19 |
| 7 | Конструкция элементов судовых холодильных установок и их расположение | ПК-28 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 20-25 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 20-25 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 20-25 |
|  |  | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 20-25 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 20-25 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 20-25 |
| 8 | Системы кондиционирования воздуха и их эксплуатация | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 26-30 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 26-30 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 26-30 |
|  |  | ПК-28 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 26-30 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 26-30 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 26-30 |
| 9 | Основы технической эксплуатации судовых холодильных установок | ПК-7 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 31-43 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 31-43 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 31-43 |
|  |  | ПК-12 | знает | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 31-43 |
|  |  |  | умеет | ОУ-1 собеседование | Вопрос к зачету 31-43 |
|  |  |  | владеет | ПР – 12 РГР | Вопрос к зачету 31-43 |

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций

| Код и формулировка компетенции | Этапы формирования компетенции |  | Критерии | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-7 способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудования в соответствии с международными и национальными требованиями | знает (пороговый уровень) | Основные требования к безопасному использованию судовых холодильных установок и систем кондиционирования воздуха | знание основных положений технического использования, технического обслуживания механического оборудования | способность перечислить требования к безопасному техническому обслуживанию электрического оборудования |
|  | умеет (продвинутый) | Осуществлять техническое наблюдение за судовыми холодильными установками и систем кондиционирования воздуха | умение осуществлять безопасный пуск и контроль за работой механического оборудования и обслуживающих его систем | способность осуществлять безопасное технического использования механического и электрического оборудования |
|  | владеет (высокий) | Навыками проведения технического обслуживания и ремонта судовых холодильных установок и систем кондиционирования воздуха | владение навыками эффективного обслуживания энергетического оборудования; навыками оптимизации режимов их работы | способность использовать международные и национальные требования на практике |
| ПК-12 способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению | знает (пороговый уровень) | основные причины отказов судовых холодильных установок | Знание основных методов установления причины отказов судового оборудования | способность перечислить основные факторы возникновения отказа судового оборудования |
|  | умеет (продвинутый) | Осуществлять замену вспомогательного оборудования для судовых холодильных установок и систем кондиционирования | Умение устанавливать причины отказов судового электрооборудования и средств автоматики | способность проводить мероприятия по предотвращению отказов судового оборудования |
|  | владеет (высокий) | методами контроля технического состояния судовых холодильных установок и систем кондиционирования | Владение навыками осуществлять мероприятия предотвращению отказа судового оборудованию и средств автоматики | способность предложить действия по предотвращению отказа судового оборудованию |
| ПК-28 способность и готовность обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований | знает (пороговый уровень) | Основные требования по экологической безопасности связанные с холодильными установками | Знание основных национальных и международных требований по экологической безопасности эксплуатации и ремонта судового оборудования | Способность перечислить основные национальные и международные требований по экологической безопасности эксплуатации и ремонта судового оборудования |
|  | умеет (продвинутый) | Осуществлять сервисное обслуживание судов, с установленными на нем холодильными установками | Умение обеспечить безопасные условия труда персонала | Способность организовать безопасные условия труда персонала |
|  | владеет (высокий) | Методами по созданию безопасного условия труда при техническом обслуживании и ремонте холодильных установок и вспомогательного оборудования систем кондиционирования | Владение навыками по обеспечению экологической безопасности эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования | Способность использовать знания для обеспечения экологической безопасности эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования |

- Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дисциплины

Оценочные средства для промежуточной аттестации

| № п/п | Код ОС | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УО-1 | Собеседование | Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. | Вопросы по темам / разделам дисциплины |
|  | ПР-12 | РГР | Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. | Комплект заданий для выполнения расчетно-графи-ческой работы |

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по дисциплине «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» проводится в форме устных опросов, отчетов РГР  по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

  - учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

  - степень усвоения теоретических знаний;

  - уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;

  - результаты самостоятельной работы.

Критерии оценки устного опроса

дисциплины «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха»

100-85 баллов – если ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.

85-76 баллов – ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.

75-61 балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики изучаемой области.

Критерии оценки расчетно-графической работы

дисциплины «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха»

100-86 баллов – решение показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и конкретного задания. Продемонстрировано знание и владение навыком самостоятельной исследовательской работы по теме задания; методами и приемами вычислений. Фактических ошибок, связанных с решением задания, нет.

85-76 баллов – показано знание узловых вопросов программы и основного содержания лекционного курса. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки по теме задания. Фактических ошибок, связанных с решением задания, нет. Есть небольшие неточности в решении.

75-61 балл – показаны фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса. Продемонстрировано  умение выполнять требуемые расчеты. Допущено не более двух ошибок.

60-50 баллов – показано незнание, либо отрывочное представление о важнейших разделов программы и содержания лекционного курса. Допущены грубые ошибки.

Оценочные средства для текущей аттестации

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Комплект вопросов к зачету для промежуточной аттестации

по дисциплине  «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха»

1.  Для чего необходимо использование ХМ при хранении газов и техническом кондиционировании воздуха?

2.  Назовите показатели холодильного цикла.

3. Почему в реальных ХМ используется терморегулирующий вентиль, а не расширительный цилиндр?

4.  Для чего необходим сухой ход компрессора?

5.  Объясните назначение регенеративного теплообменника.

6.  Всегда ли регенеративный теплообменник увеличивает холодильный коэффициент?

7.  В каких случаях применяются двухступенчатые и двухкаскадные

холодильные машины?

8. Какие материалы относятся к слоистым, волокнистым и ячеистым

материалам?

9.Назовите идеальную изоляцию.

10. Назовите мероприятия по предотвращению увлажнения изоляции.

11.Из каких составляющих складывается теплоприток через изоляцию?

12.  Как рассчитывается теплоприток при охлаждении и замораживании груза?

13. Что называется удельным погрузочным объемом и в каком расчете его используют?

14. Дайте пояснение коэффициента рабочего времени компрессора.

15. Чему равна холодопроизводительность установки?

16. Какой компрессор называется идеальным?

17. Что называется коэффициентом подачи?

18.Какие составляющие определяют объемные потери?

19.Объясните назначение энергетических потерь?

20.Сделайте сравнительный анализ поршневых и винтовых компрессоров.

21.Какие типы конструкций конденсаторов и испарителей применяются в холодильных машинах?

22.Объясните принцип работы маслоотделителей и осушителей и покажите на принципиальной схеме их включение в холодильных машинах.

23.Назначение и включение в холодильных машинах регенеративного теплообменника.

24.Преимущества и недостатки центрального и децентрального расположения холодильных машинах на рефрежераторных судах.

25.Сделайте сравнительный анализ рассольных и воздушных систем

охлаждения.

26.Какие системы кондиционирования воздуха находят применение на судах?

27.Назовите отличие режимов работы СКВ в зимний и летний периоды.

28.Объясните способы регулирования температуры воздуха за кондиционером.

29.Как осуществляется автоматическое регулирования влажности воздуха за кондиционером?

30.Какие системы технического кондиционирования применяются на судах?

31.Какие предварительные работы проводятся по подготовке к пуску холодильной установки?

32.Используя типовую схему холодильной установки объясните последовательность условий пуска.

33. Объясните необходимость перегрева пара.

34.Какое влияние на работу холодильной установки оказывают температура кипения хладона и конденсации?

35.Какие факторы вызывают увеличение температуры нагнетания?

36.Как определить ненормальную работу холодильной установки по частоте пусков компрессора?

37.Какие факторы заметно увеличивают продолжительность открытия соленоидного вентиля?

38.Как определить недостаток хладона в системе и масла в компрессоре?

39.Объясните способ возврата масла в компрессор и удаление шубы с испарителя.

40.Как определяется наличие воздуха в конденсаторе и способ его удаления?

41.Неисправности компрессора и их определение.

42.Обслуживание компрессоров и испарителей.

43.В чем заключается обслуживание средств автоматизации?

Критерии выставления оценки студенту на зачете

по дисциплине «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха»

| Баллы (рейтинговой оценки) | Оценка зачета / экзамена (стандартная) | Требования к сформированным компетенциям |
| --- | --- | --- |
| 5 (100-86) | «зачтено»/ «отлично» | Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. |
| 4 (85-76) | «зачтено»/ «хорошо» | Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. |
| 3 (75-61) | «зачтено»/ «удовлетворительно» | Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. |
| 2 (60-50) | «не зачтено»/ «неудовлетворительно» | Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. |